CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTELOR  DE  PREŢURI
1. Denumerea beneficiarului de stat : Curtea Constituţională a Republicii Moldova  
2. Organizatorul procedurii de achiziţie : Curtea Constituţională a Republicii Moldova   
3. Obiectul achiziţiilor:  Lucrari de  reparaţie capitală  a faţadei  cladirii Curtii Constitutionale a RM, din str. A. Lapusneanu 28, mun.Chisinau.
4. Cod  CPV  45443000-4

5. Lista cu cantităţile de lucrări:

	№

crt.
	Simbol norme şi Cod resurse
	Denumire lucrărilor
	Unitatea de măsură
	Volum

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Finisarea fatadului

	1
	RpIzA03A
	Pregătirea suprafeţelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protecţiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma - Pereţi
	m2
	507,0000

	2
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereţi sau tavane - 10% in locuri separate
	m2
	51,0000

	3
	RpIzA03A
	Pregătirea suprafeţelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protecţiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma - Cornişe, profiluri trase
	m2
	147,3200

	4
	RpCN12A
	Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereţi si tavane, trase pe loc cu şablonul driscuite sau pe rabit pina la 60 cm lăţime - 20% in locuri separate
	m
	77,0000

	5
	RpCI42A
	Demontarea elementelor de acoperiş - burlane
	m
	66,0000

	6
	RpCI42A
	Demontarea elementelor de acoperiş - glafuri la cornişe
	m
	87,2000

	7
	RpC142A
	Demontarea elementelor de acoperiş - glafuri la ferestre
	m
	65,6000

	8
	RpCU09B
	Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg
	t
	9,2000

	9
	TsH92B
	Incarcarea in auto deşeuri cu pietre
	t
	9,2000

	10
	Tsl50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km
	t
	9,2000

	11
	RpCJ34A
	Reparaţii la faţade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la faţade
	m2
	654,0000


	1
	2
	3
	4
	5

	12
	CN53A
	Grunduirea suprafeţelor interioare a pereţilor si tavanelor
	m2
	81,0000

	13
	RpCJ12A2
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereţi din beton sau cărămidă, cu suprafeţe plane, pentru reparaţii la tencuieli sclivisite
	m2
	51,0000

	14
	RpCJ06A
	Reparaţii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepţi, pina la 15 cm lăţime ( glafuri de ferestre, nise S=30 m2 )
	m
	250,0000

	15
	RpCN05A
	Repararea profilurilor trase pe loc, cu şablonul, la cornişe exterioare, drepte, cu latimea desfasurata de pina la 0,75 m, executate pe zidărie sau beton cu mortar de ciment var M 50-T, driscuite fin ( cornişe coronamentala, sec. 300x200 mm )
	m
	53,2000

	16
	RpCN05A
	Repararea profilurilor trase pe loc, cu şablonul, la cornişe exterioare, drepte, cu latimea desfasurata de pina la 0,75 m, executate pe zidărie sau beton cu mortar de ciment var M 50-T, driscuite fin ( comise înclinate de fronton, sec. 300x200 mm )
	m
	44,0000

	17
	RpCN05A
	Repararea profilurilor trase pe loc, cu şablonul, la cornişe exterioare, drepte, cu latimea desfasurata de pina la 0,75 m, executate pe zidărie sau beton cu mortar de ciment var M 50-T, driscuite fin ( comise ide etaj, sec. 250x200 mm ) cota + 7.800
	m
	40,6000

	18
	RpCN05A
	Repararea profilurilor trase pe loc, cu şablonul, la cornişe exterioare, drepte, cu latimea desfasurata de pina la 0,75 m, executate pe zidărie sau beton cu mortar de ciment var M 50-T, driscuite fin ( cornişe ide etaj, sec. 250x200 mm ) cota +3.900
	m
	43,6000

	19
	RpCN05Al
	Repararea profilurilor trase pe loc, cu şablonul, la cornişe exterioare, drepte, cu latimea desfasurata de pina la 0,75 m, executate pe zidărie sau beton cu mortar de ciment var M 50-T, driscuite fin, pentru profile la cornişe pe suprafeţe curbe ( fronton de intrare arcat, sec. 200x250 mm )
	m
	3,5000

	20
	RpCN05A
	Repararea profilurilor trase pe loc, cu şablonul, la comise exterioare, drepte, cu latimea desfasurata de pina la 0,75 m, executate pe zidărie sau beton cu mortar de ciment var M 50-T, driscuite fin ( solbancuri, sec. 200x120 mm )
	m
	29,2000


	21
	RpCN05A
	Repararea profilurilor trase pe loc, cu şablonul, la cornişe exterioare, drepte, cu latimea desfasurata de pina la 0,75 m, executate pe zidărie sau beton cu mortar de ciment var M 50-T, driscuite fin ( ancadramente de usi si ferestre, latimea desfasurata 350 mm)
	m
	126,5000

	22
	RpCN03A
	Repararea profilurilor exterioare, trase pe loc, cu şablonul, la briuri, solbancuri, ancadramente de goluri drepte, la usi si ferestre cu desfasurarea de pina la 30 cm, executate pe zidărie de cărămidă sau beton cu mortar de ciment var M 50-T driscuite fin ( ornamente trase cu şablonul 4.24 m2 )
	m
	26,0000

	23
	RpCN05A
	Repararea profilurilor trase pe loc, cu şablonul, la cornişe exterioare, drepte, cu latimea desfasurata de pina la 0,75 m, executate pe zidărie sau beton cu mortar de ciment var M 50-T, driscuite fin ( ornamente trase cu şablonul, piatra cheie 400x500 mm, diamante 150x 170 mm, diamante 810x310 mm )
	m
	126,5000

	24
	R8A15A
	Confecţionarea şablonului cu lungimea pina la 10 cm: numărul de muluri (colturi) de la 1 pina la 5 ( şablon 20 cm )
	buc
	3,0000

	25
	R8A15A
	Confecţionarea şablonului cu lungimea pina la 10 cm: numărul de muluri (colturi) de la 1 pina la 5 ( pana la 40 mm )
	buc
	3,0000

	26
	R8A15A
	Confecţionarea şablonului cu lungimea pina la 10 cm: numărul de muluri (colturi) de la 1 pina la 5 ( şablon 50 cm )
	buc
	7,0000

	
	
	2. Vopsitorii Ia faţade

	27
	CN53A
	Grunduirea suprafeţelor interioare a pereţilor ( grund Silytol Konzentrat sau echivalent)
	m2
	684,0000

	28
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de var tip Histolith Feinputz Caparol sau echivalent
	m2
	684,0000

	29
	CN53A
	Grunduirea suprafeţelor interioare a pereţilor ( grund Amphisilan Tiefgrund Caparol sau echivalent)
	m2
	684,0000


	1
	2
	3
	4
	5

	30
	RpCR24A
	Vopsitorii exterioare si interioare pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa si pe baza de dispersii vinilice, in trei straturi pe glet existent ( vopsea Amphisilan NQG Caparol  sau echivalent)
	m2
	684,0000

	
	
	3. Soclul

	31
	RpIzA03A
	Pregătirea suprafeţelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protecţiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma
	m2
	27,5000

	32
	RpCM05C
	Ceruirea si lustruirea placajelor noi sau vechi frecate manual din mozaic turnat pe loc, placi mozaicate si placi din marmura concasata, marmura, travertin, granit etc., la pereţi, stilpi si glafuri
	m2
	27,5000

	33
	CI22A
	Placaj din plăcute de ceramica (la pereţi, stilpi, pilaştri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni plăcute: pina la 100 x 100 mm ( Placi de cosauti)
	m2
	2,0000

	34
	CI14A
	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv
	m
	5,0000

	35
	RpIzA06A
	Tratamente superficiale aplicate suprafeţelor de beton tencuite cu mortar de ciment, executate prin silicatare cu soluţie de silicat de sodiu aplicat in patru straturi
	m2
	27,5000

	
	
	4. Diverse

	36
	RpCI22A
	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidărie de cărămidă sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la clădiri existente, din tabla de 0,4 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv
	m
	65,6000

	37
	RpCI22A
	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidărie de cărămidă sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la clădiri existente, din tabla de 0,4 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv
	m
	87,2000

	38
	RpCI20A
	Burlane din tabla zincata sau aluminiu, de 0,5 mm grosime, la clădiri existente, executate pe şantier, innadite prin petrecere pe circa 6 cm si fixate in zid cu bratari din otel zincat, inclusiv coturile si aruncătoarele, rotunde, cu

	m
	66,0000


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	diam. de 10,2 cm
	
	

	39
	CE17A
	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de ţigla, placi ondulate sau amprentate
	m2
	100,0000

	40
	RpCH31D
	Montarea si demontarea schelei pentru lucrări de construcţii - schela metalica tubulara pentru inaltimi peste 7 m, inclusiv streasinile din PFL sau plasa de protecţie cu toate materialele necesare si ancorare de elementele construcţiei
	m2
	657,0000


	
	
	5. Gardul

	41
	RpIzA03A
	Pregătirea suprafeţelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protecţiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma - Pereţi
	m2
	36,4000

	42
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereţi sau tavane - 10% in locuri separate
	m2
	7,0000

	43
	RpCJ34A
	Reparaţii la faţade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la faţade
	m2
	36,4000

	44
	CN53A
	Grunduirea suprafeţelor interioare a pereţilor si tavanelor
	m2
	36,4000

	45
	RpCJ12A2
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereţi din beton sau cărămidă, cu suprafeţe plane, pentru reparaţii la tencuieli sclivisite
	m2
	7,0000

	46
	RpCN05A
	Repararea profilurilor trase pe loc, cu şablonul, la comise exterioare, drepte, cu latimea desfasurata de pina la 0,75 m, executate pe zidărie sau beton cu mortar de ciment var M 50-T, driscuite fin ( cornişe coronamentala, sec. 250x200 mm )
	m
	16,2000

	47
	CN53A
	Grunduirea suprafeţelor interioare a pereţilor ( grund Silytol Konzentrat sau echivalent)
	m2
	36,4000

	48
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de var tip Histolith Feinputz Caparol sau echivalent
	m2
	36,4000

	49
	CN53A
	Grunduirea suprafeţelor interioare a pereţilor ( grund Amphisilan Tiefgrund Caparol sau echivalent)
	m2
	36,4000

	50
	RpCR24A
	Vopsitorii exterioare si interioare pe baza de
	m2
	36,4000


	1
	2 3
	4
	5

	
	
	polimeri acrilici in dispersie apoasa si pe baza de dispersii vinilice, in trei straturi pe glet existent (vopsea Amphisilan NQG Caparol sau echivalent)
	
	

	51
	RplzA03A
	Pregătirea suprafeţelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protecţiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma
	m2
	10,4000

	52
	RpCM05C
	Ceruirea si lustruirea placajelor noi sau vechi frecate manual din mozaic turnat pe loc, placi mozaicate si placi din marmura concasata, marmura, travertin, granit etc., la pereţi, stilpi si glafuri
	m2
	10,4000

	53
	CI22A
	Placaj din plăcute de ceramica (la pereţi, stilpi, pilaştri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni plăcute: pina la 100 x 100 mm ( Placi de cosauti)
	m2
	1,5000

	54
	CI14A
	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv
	m
	1,5000

	55
	RpIzA06A
	Tratamente superficiale aplicate suprafeţelor de beton tencuite cu mortar de ciment, executate prin silicatare cu soluţie de silicat de sodiu aplicat in patru straturi
	m2
	10,4000

	
	
	6. Hidroizolare parapet

	56
	RpCI42A
	Demontarea elementelor de acoperiş - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.
	m
	10,0000

	57
	RpCE12A
	Strat suport sau sapa de protecţie pt. hidroizolatii executat la reparaţii de terase sau balcoane, cu mortar de ciment in grosime de 1,5-2 cm aplicat pe suprafeţe orizontale sau verticale de beton monolit sau de zidărie de cărămidă
	m2
	9,5000

	58
	RpCE06A
	Izolaţii higrofuge pe suprafeţe intinse de beton, orizontale sau inclinate la pina la 20 grade, plane sau curbe, la terase, balcoane, acoperişuri, seduri, cupole, subsoluri pe radiere etc., executate la cald, cu bitum topit aplicat in 2 straturi
	m2
	9,5000

	59
	RpCI23C
	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment M-100 T, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la clădiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata
	m
	10,0000


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	intre 50 si 100 cm inclusiv
	
	

	
	
	7. Gard metalic

	60
	RpCG29C
	Demolarea pereţilor de zidărie din cărămidă plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton uşor, cărămizi GVP, exclusiv schela si curăţirea cărămizilor
	m3
	16,0000

	61
	TrB05A2-3
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m
	t
	32,0000

	62
	Tril AA02C2
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2
	t
	32,0000

	63
	TsG06B
	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrărilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau rădăcinilor de 31 ...50 cm
	buc
	5,0000

	64
	RpCS19G
	Demontări: borduri la trotuare, aşezate pe beton
	m
	5,0000

	65
	RpCS19B
	Demontări: dale din placi prefabricate
	m2
	3,0000

	66
	RpCB04D
	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeşte, scări, ziduri de sprijin, cuzineţi din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la clădiri existente preparat cu betoniera pe şantier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii
	m3
	3,2000

	67
	RpCCOlA
	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confecţionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevaţie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la construcţii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime
	m2
	16,0000

	68
	RpCD02Cl
	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de şantier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.
	kg
	180,0000

	69
	Cil 1C
	Placaje din piatra cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafeţe plane la pereţi si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100- T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite
	m2
	20,0000


	
	
	cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale plăcilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv
	
	

	70
	cmc
	Placaje din piatra cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafeţe plane la pereţi si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100- T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale plăcilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv ( capaci)
	m2
	10,0000

	71
	TsC54C
	Strat de fundaţie din prundis
	m3
	2,5000

	72
	CO07B1
	împrejmuiri metalice din otel profilat, model decorativ cu montarea panoului gata confecţionat
	kg
	1 100,0000

	73
	CE18A
	Luminatoare din placi ondulate sau cutate din PAS, PVC, policarbonat sau polimetacrilat, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii
	m2
	45,0000


	6. Informaţie financiară (sursa de finanţare): Bugetul de Stat .
7.  Modalităţile de achitare: În decurs de 15 zile de la data primirii  proceselor verbale pentru îndeplinirea lucrărilor şi primirea facturii fiscale.
8. Cerinţe de calificare

	Fiecare ofertant trebuie să facă dovada că îndeplineşte cerinţele  de calificare. Ofertanţii care nu îndeplinesc cerinţele de calificare vor fi descalificaţi.

Cerinţele referitoare la capacitatea tehnică şi la capacitatea economico-financiară, pe care ofertantul trebuie să le îndeplinească pentru a fi considerat calificat sînt:

a) Capacitatea tehnică

1) Prezentare generală:

Autoritatea contractantă solicită prezentarea formularului DO-6 din  anexe.

2) Susţinere tehnică:

Autoritatea contractantă solicită prezentarea listei cuprinzînd subcontractanţii, a acordurilor de subcontractare, precum şi a formularelor care trebuie prezentate de subcontractanţii care vor avea o pondere de peste 10% în îndeplinirea contractului (formularul DO-8), după caz.

3) Experienţa similară:

Autoritatea contractantă solicită ca cerinţă minimă pentru experienţa similară (formularul DO-7), încheierea şi îndeplinirea în ultimii 3 ani cel puţin a unui contract:

a) cu o valoare egală sau mai mare decît valoarea viitorului contract; sau 

4) Asigurarea calităţii lucrărilor:

Autoritatea contractantă solicită ca cerinţă minimă, obligativitatea prezentării manualului calităţii  privind sistemul propriu de conducere şi asigurare a calităţii.

         5)  Recomandări din partea altor beneficiari:

Autoritatea contractantă solicită ca cerinţă minimă numai obligativitatea prezentării cel puţin a unei recomandări din partea unui beneficiar.

Recomandarea trebuie să precizeze cel puţin următoarele aspecte:

a) modul de îndeplinire a obligaţiilor contractuale pe parcursul derulării contractului respectiv;

b) dacă pe parcursul execuţiei lucrărilor au fost înregistrate:

· neconformităţi care au condus la refaceri parţiale sau totale de lucrări;

· cazuri de accidente tehnice produse din vina exclusivă a antreprenorului;

· recepţii amînate sau respinse din cauza nerespectării parametrilor de calitate.

6) Autoritatea contractantă solicită completarea unui formular de aviz (formularul  DO-10 din anexe, eliberat de Inspecţia de Stat în Construcţii). 

7) Resurse umane:

Autoritatea contractantă solicită  ca cerinţă minimă asigurarea personalului de specialitate care este considerat strict necesar pentru  îndeplinirea contractului de lucrări (formularul DO-11).

8) Autoritatea contractantă solicită ca cerinţa minimă asigurarea de către ofertant a unui diriginte de şantier, atestat conform legislaţiei în vigoare şi cu o  experienţă similară în domeniul lucrării ce urmează să fie executată.
9) Autoritatea contractantă solicită ca cerinţă minimă asigurarea în dotare  proprie sau în chirie cu  utilaje,  mijloace de transportare, cu  alte mijloace fixe şi dotări care sînt considerate strict necesare pentru îndeplinirea contractului de lucrări (formularul DO-12). 

10) Respectarea caietului de sarcini: 

Ofertantul va face dovada respectării întocmai a prevederilor tehnice şi  tehnologice din caietul de sarcini, completînd formularele din anexe.   

b) Capacitatea economico-financiară

1) Situaţia financiară:

Autoritatea contractantă solicită ca cerinţă minimă încadrarea valorii unor indicatori financiari peste o valoare minimă impusă şi stabileşte  cerinţe minime pentru următorii indicatori:

a) capacitatea financiară a ofertantului de a susţine execuţia lucrării: 

Ofertantul trebuie să demonstreze că are acces la/sau că are disponibile resurse reale negrevate de datorii, linii de credit confirmate de bănci sau alte mijloace financiare suficiente pentru a executa lucrările în prima lună, conform graficului de execuţie.

În cazul asocierii mai multor ofertanţi cerinţele privind eligibilitatea, înregistrarea şi lichiditatea generală trebuie să fie îndeplinite de fiecare asociat, iar celelalte cerinţe privind capacitatea tehnică şi capacitatea economico-financiară trebuie să fie îndeplinite prin cumul de grupul de asociaţi;

d) ultimul bilanţ contabil, avizat şi înregistrat de organele competente, şi/sau rapoartele anuale. 
b) Documente de calificare:
1) Oferta formularul DO-2 şi devizele formularele 3,5,7;
2) Certificat de înregistrare a întreprinderii (copie confirmată prin semnătura şi ştampila ofertantului);
3) Licenţă de activitate (copie confirmată prin semnătura şi ştampila ofertantului);

4) Lista fondatorilor, Extras din Registrul de Stat (copie confirmată prin semnătura şi ştampila ofertantului);

5) Informaţii generale despre ofertantFormularul DO -6 – Original; 

6) Certificat de la organele Inspectoratului Fiscal privind datorii la buget Original;
7) Diriginte de şantier (Copia certificatului de atestare profesională);
8) Ultimul raport financiar (copie confirmată prin semnătura şi ştampila ofertantului);

9) Avizul Inspecţiei de Stat în construcţii formularul DO – 10 - Original;
10) Experienţă similară formularul DO-7 - Original ;
11) Manualul calităţii privind sistemul propriu de conducere şi asigurare a calităţii - (copie confirmată prin semnătura şi ştampila ofertantului);
12) Informaţie privind asigurarea cu personal de specialitate formular DO-11- Original;
13) Informaţie privind dotarea cu tehnică formularul DO12 – Original;
14) Grafic de îndeplinire a lucrărilor formular DO-13 – Original.



9. Perioada de execuţie
 9.1 Autoritatea contractantă stabileşte perioada maximă de execuţie a lucrărilor pentru obiectul Lucrari de reparaţie capital a faţedei clădirii Curtii Constitutionale a RM, din str. A. Lapusneanu 28, mun.Chisinau  reieşind din procesul de execuţie, în conformitate cu normativele în construcţii.
9.2  Perioada maximă de execuţie pentru obiectul indicat la pct. 9.1  va constitui 1 lună din data primirii scrisorii de informare pentru începerea lucrărilor.
10. Perioada de garanţie:
10.1  Perioada minimă de garanţie asupra lucrărilor  va fi de 2 ani.

10.2 Ofertele care conţin o perioadă de garanţie mai mică decît perioada minimă  de garanţie prevăzută la pct. 10.1 se resping de către grupul de lucru.
11.Vizitarea  amplasamentului

11.1  Autoritatea contractantă are obligaţia de a permite personalului sau agenţilor executantului să viziteze amplasamentul lucrării de construcţie, mun. Chişinău, str. A. Lăpuşneanu 28.

11.2  Ofertantului i se recomandă să viziteze şi să examineze amplasamentul lucrării, inclusiv împrejurimile, şi să obţină toate informaţiile care pot fi necesare în vederea elaborării ofertei. 
12. Perioada de valabilitate a ofertei
12.1 Ofertantul are obligaţia de a menţine oferta valabilă pe o perioada de 30 zile de la data deschiderii ofertelor. 
12.2 Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decît cea prevăzută în prezentul punct va fi respinsă de grupul de lucru, ca fiind necorespunzătoare.
13.Documentele ofertei:
Oferta elaborată de ofertant trebuie să cuprindă:

a) Propunerea tehnică

Ofertantul va elabora propunerea tehnică, astfel încît aceasta să respecte  în totalitate cerinţele pct.8. lit.a) precum şi cerinţele prevăzute în caietul de sarcini.

b) Propunerea  financiară

Ofertantul va elabora propunerea financiară, astfel încît aceasta să furnizeze  toate informaţiile solicitate cu privire la preţuri, tarife, precum şi la alte condiţii financiare şi comerciale legate de obiectul contractului de achiziţie publică de lucrări. Propunerea financiară va fi însoţită de devizul-ofertă, elaborat în conformitate cu normativele în domeniu.
c) Data limită şi modalităţi pentru depunerea ofertei
Ofertantul trebuie să ia toate măsurile, astfel încît oferta sa să fie primită şi înregistrată de către autoritatea contractantă  pînă la data limită pentru depunerea  ofertelor.

Adresa la care se depune oferta: mun. Chişinău, str. A. Lăpuşneanu 28
Oferta se prezintă pînă la data de “___” _______________2018, orele __:___ ;
Evaluarea ofertelor va avea loc pe data de “___” _______________2018, orele __:___;
14.Oferte întîrziate
Oferta care este depusă/transmisă la o altă adresă decît cea stabilită în anunţul sau în invitaţia de participare ori care este primită de către autoritatea contractantă după expirarea datei limită pentru depunere se returnează nedeschisă.
15.Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de lucrări

Criteriul în baza căruia se atribuie contractul de achiziţie publică de lucrări  nu poate fi schimbat pe toată durata de aplicare a procedurii de atribuire a contractului respectiv.

Criteriul menţionat  este:

Oferta cu cel mai mic preţ fără TVA  şi corespunderea cerinţelor solicitate
ANEXE

	FORMULARUL  DO-2

OFERTANT 

_____________________________________ 

(denumirea, numele, prenumele) 

OFERTĂ
Către
___________________________________________________________________________

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

1. Examinînd caietul de sarcini pentru elaborarea şi prezentarea ofertei, subsemnaţii,________________________________________________________reprezentanţi ai ofertantului______________________________________________________________________

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să executăm
___________________________________________________________,

(denumirea lucrării)

Cod CPV ___________-__, pentru suma de _________________________________________
lei, 

(suma în litere şi în cifre)                                  

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de:

____________________________________________________________________________ 
lei.

(suma în litere şi în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită cîştigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziţiei de începere şi să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de execuţie anexate în_______________________________________ luni calendaristice. 

(perioada în litere şi în cifre)
3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de ______________________ 

_______________________________________________________zile, respectiv pînă la data de                             

                       (durata în litere şi în cifre)

________________________________________________________, şi ea va rămîne obligatorie 

              (ziua/luna/anul)        

pentru noi şi poate fi acceptată oricînd  înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită cîştigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

(   ( depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

(   ( nu depunem ofertă alternativă.

     (se bifează opţiunea corespunzătoare)

6. Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind cîştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei.

7. Înţelegem că nu sînteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe care o puteţi primi.

Data____________/__________/___________

___________, în calitate de _______________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele_________________________________________________

(denumirea/numele ofertantului)


ANEXĂ LA OFERTĂ
1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor  _____________________ (% din preţul total ofertat)

2. Perioada de garanţie pentru lucrările executate _________ luni calendaristice 

3. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziţiei de începere a lucrărilor pînă la data începerii execuţiei) ________ zile calendaristice

4. Termenul pentru emiterea dispoziţiei de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului)                                            _________ zile calendaristice

Ofertant,                                                               

_______________________________  

(semnătura autorizată)



	

	

	  FORMULARUL DO-6

OFERTANT 

_____________________________________ 

(denumirea, numele, prenumele) 

INFORMAŢII GENERALE

1. Denumirea/numele _____________________________________

2. Codul fiscal ___________________________________________

3. Adresa sediului central __________________________________

4. Telefon ______________________________________________

Fax ___________________________________________________

Telex __________________________________________________

E-mail _________________________________________________

5. Certificatul de înregistrare____________________________________

                                                   (numărul, data înregistrării)

________________________________________________________________

(instituţia emitentă)

6. Obiectul de activitate, pe domenii:______________________________

_________________________________________________________________

(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)

7.  Licenţa (certificat)__________________________________________

(numărul, data, instituţia emitentă, genurile de activitate)

__________________________________________________________________________

8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:______________

_______________________________________________________________

               (adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare)

9. Principala piaţă de afaceri: ___________________________________

10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr.

d/o

Anul

Cifra de afaceri anuală

la 31 decembrie, mii lei

Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, echivalent dolari SUA

1.

2

3

Media anuală:

                                                                                               Ofertant,

__________________

(semnătura autentificată la notar)

L.Ş.



	

	FORMULARUL DO-7

OFERTANT 

_____________________________________ 

(denumirea, numele, prenumele) 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ *)
1. Denumirea şi obiectul contractului______________________________________

2. Numărul şi data contractului____________________________________________

3. Denumirea/numele beneficiarului________________________________________

4. Adresa beneficiarului__________________________________________________

5. Ţara_______________________________________________________________

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului______________________

                                   



                 (se notează opţiunea corespunzătoare)

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)

antreprenor asociat

subantreprenor

7.  Valoarea contractului

exprimată în moneda      
 exprimată

                                                           în care s-a                       
 în echivalent

                                                           încheiat contractul      
dolari SUA

a) iniţială                                                                      
                   

(la data semnării contractului )    __________________

________________

b) finală                                             

(la data  finalizării contractului) ___________________

________________

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare:___________________________________________________________

9. Perioada de execuţie a lucrării (luni)

a) contractată _____________________________________________________

b) efectiv realizată __________________________________________________

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul_____________________________________

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor__________

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie______

____________________________________________________________________

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute în contracte __________________________________

Ofertant

   _____________________
     







   
    (semnătura)

    








         L.Ş.

____________

*) Se completează fişe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum şi prin procesul-verbal de recepţie, la  terminarea lucrărilor.


	

	FORMULARUL DO-8

INFORMAŢII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de

adjudecare a execuţiei obiectivului de investiţie

__________________________________________________________________

(denumirea)

(forma de licitaţie____________________________________________________)

  1.Părţi contractante ( agenţi economici)
a) ________________________

b) ________________________

c) ________________________

2. Adrese, telefon, telefax  a oficiilor partenerilor (părţi contractante):

a) ________________________

b) ________________________

c) ________________________

d) ________________________

3. Informaţii privind modul de asociere:
3.1. Data încheierii contractului de asociere __________________________________

3.2. Locul şi data înregistrării asociaţiei______________________________________

3.3. Activităţi economice ce se vor realiza în comun ____________________________

____________________________________________________________________________

3.4. Contribuţia fiecărei părţi la realizarea activităţilor economice comune convenite ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.5. Condiţii de administrare a asociaţiei_____________________________________

3.6. Modalitatea de împărţire a rezultatelor activităţii economice comune desfăşurate ____________________________________________________________________________

3.7. Cauze de încetare a asociaţiei şi modul de împărţire a rezultatelor   lichidării_____

3.8.Repartizarea fizică, valorică şi procentuală între fiecare asociat pentru execuţia obiectivului supus licitaţiei______________________________________________________

3.9.Alte cauze__________________________________________________________

 Data completării                            


OFERTANT

____________________                    

(lider al asociaţiei)

                                                                   

___________________

         (denumirea)

               





___________________ 

       (semnătura autorizată)

L.Ş.

                                                            

CONTRACTANŢI (Ofertanţi)

                                                                                 
________________________

               (asociaţi) (denumirea)                                            

                                                              

________________________ 

              (semnătura autorizată)                                  

L.Ş.



	

	FORMULARUL DO-9
ANTREPRENOR  (OFERTANT)       

       

_____________________________

_____________________________

LISTA SUBANTREPRENORILOR  CARE AU ACCEPTAT ÎN SCRIS PARTICIPAREA LA LICITAŢIA PUBLICĂ PENTRU ADJUDECAREA EXECUŢIEI  OBIECTIVULUI DE INVESTIŢIE

___________________________________________________________________________

denumirea investiţiei

Nr. d/o

Categoria de lucrări care i se încredinţează

Valoarea lucrărilor, mii lei

Numele şi adresa subantreprenorilor

1.

2.

3.

4.

Data completării                                    

___________________     

ANTREPRENOR (OFERTANT)






     _______________________________

           (semnătura autorizată)

       L.Ş.



	

	FORMULARUL DO – 10

INSPECŢIA DE STAT ÎN CONSTRUCŢII

Nr.________ din ____________________ 

A V I Z

Ca urmare a solicitării (denumirea solicitantului, nr.____  din _____________) privind participarea la licitaţia publică organizată pentru execuţia obiectivului de investiţie (denumirea obiectivului), în baza documentelor întocmite de noi în urma controalelor efectuate la operatorul economic menţionat mai sus,  comunicăm următoarele:

Nr.

d/o

Informaţii rezultate din documentele întocmite cu ocazia controalelor efectuate de Inspecţia de Stat în Construcţii

Da

Nu

1

2

3

4

Cu privire la lucrările generale şi similare executate şi în curs de execuţie din ultimii 3 ani au fost  înregistrate din vina exclusivă a antreprenorului:

· cazuri de neconformitate sau defecte care au condus la refaceri parţiale sau totale ale lucrărilor;

· cazuri în care neconformităţile au afectat lucrările de consolidare a terenului de fundaţie, a fundaţiilor şi a structurii de rezistenţă;

· cazuri de accidente tehnice, prin încălcarea normelor tehnice şi a legislaţiei în vigoare privind calitatea lucrărilor;

· cazuri de respingeri sau amînări de recepţii preliminare;

………………………………………………….

………………………………………………….

         Şeful  Inspecţiei  de Stat

                                                        în Construcţii_________________

NOTE:

1.Vor fi menţionate lucrările în cauza şi vor fi descrise sintetic defectele, accidentele, respingerile de recepţii preliminare etc., pentru informarea obiectivă a comisiei de licitaţie.

2.Nominalizarea abaterilor constatate de la calitate vor conţine descrieri sintetice pentru informarea cît mai obiectivă a comisiei de licitaţie.

3.Pentru agenţii economici care îşi desfăşoară activitatea în mai multe raioane, avizul se va emite de către fiecare inspecţie teritorială a raionului în care ofertantul şi-a desfăşurat sau îşi desfăşoară activitatea  în ultimii 3 ani.



	

	FORMULARUL DO-11
ANTREPRENOR  (OFERTANT)       

       

_____________________________

_____________________________

DECLARAŢIE

privind personalul angajat în ultimele 12 luni

Nr.

d/o

Funcţia

Studii de specialitate

Vechimea în  munca în specialitate (ani)

Numărul şi denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător

Numărul certificatului de atestare

Data eliberării

1

2

3

4

Diriginţi de şantier

Maiştri

Specialişti

……………

……………

…………….

Data completării                                    

___________________            

ANTREPRENOR (OFERTANT)

__________________________

     (semnătura autentificată la notar)

  L.Ş.

                                                                                  

	

	FORMULARUL DO-12
ANTREPRENOR  (OFERTANT)          

_____________________________

_____________________________

DECLARAŢIE

privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul tehnic

Nr.

d/o

Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producţie (ateliere, depozite, spaţii de cazare) şi laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru execuţia lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte

Unitatea de măsură

(bucăţi şi seturi)

Asigurate din dotare

Asigurate de la terţi sau din alte surse

0

                             1

2

3

4

1.

2.

3.

.

n

Data completării                                    

___________________  

ANTREPRENOR (OFERTANT)







_________________________

   (semnătura autentificată la notar)









L.Ş.



	

	FORMULARUL DO-13

OFERTANT 

_____________________________________ 

(denumirea, numele, prenumele) 

GRAFIC DE  EXECUŢIE A LUCRĂRII

________________________________________________________________

(denumirea lucrării)

Nr.

d/o

Grupa de obiecte/denumirea obiectului

Anul

…

Anul (n)

Luna

1

2

3

…

N

1.

Organizare de şantier

2. 

Obiect 01

Categoria de lucrări:

__________________

__________________

3.

Obiect 02

Categoria de lucrări:

__________________

__________________

…

Obiect …

Categoria de lucrări:

__________________

__________________

                                                                                      Ofertant

                                                                      ______________________

                                                                                       (semnătura autorizată)                                                                                




	16. Modelul documentaţiei de deviz

	Documentaţia de deviz care este prezentată în componenţa ofertei va fi întocmită conform normativelor în domeniu şi va fi prezentată în trei formulare, potrivit modelului: 

 

	Formularul nr.7

____________________________ 

 (denumirea obiectivului)
DEVIZ-OFERTĂ
Valoarea de deviz _____ lei
Întocmit în preţuri curente

	Nr.
d/o
	Simbol norme 
şi cod resurse
	Lucrări şi 
cheltuieli
	Unitatea 
de măsură
	Cantitatea, 
conform 
datelor din 
proiect
	Valoarea de deviz, lei

	
	
	
	
	
	Pe unitate 
de măsură 
(inclusiv salariu)
	Total 
(inclusiv salariu)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	
	
	
	
	
	

	
	Cheltuieli directe
	lei
	
	
	

	
	Asigurarea socială
	%
	
	
	

	
	Asigurarea medicală
	%
	
	
	

	
	Total
	lei
	
	
	

	
	Transportarea materialelor
	%
	
	
	

	
	Total
	lei
	
	
	

	
	Cheltuieli de regie
	%
	
	
	

	
	Total
	lei
	
	
	

	
	Beneficiu de deviz
	%
	
	
	

	
	Total
	lei
	
	
	

	
	Ajustarea valorii (după caz)
	%
	
	
	

	
	Total
	lei
	
	
	

	
	TVA
	%
	
	
	

	Total deviz

	Inclusiv salariu

	

	Întocmit
	_______________________________________________________________

(funcţia, semnătura)

	Verificat
	_______________________________________________________________

(funcţia, semnătura)


	Formularul nr.3
____________________________ 

 (denumirea obiectivului)
 

DEVIZ-OFERTĂ
Borderou de resurse
 

Valoarea de deviz _____ lei
Întocmit în preţuri curente 

	Nr.
d/o
	Simbol norme 
şi cod resurse
	Lucrări şi 
cheltuieli
	Unitatea 
de măsură
	Cantitatea, 
conform 
datelor din 
proiect
	Valoarea de deviz, lei

	
	
	
	
	
	Pe unitate 
de măsură 
	Total 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Manopera

	1.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total manopera
	
	
	
	

	Materiale

	1.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total materiale de construcţie
	
	
	
	

	Utilaje de construcţie

	1.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total materiale de construcţie
	
	
	
	

	Total

	
	Cheltuieli directe
	lei
	
	
	

	
	Asigurarea socială
	%
	
	
	

	
	Asigurarea medicală
	%
	
	
	

	
	Total
	lei
	
	
	

	
	Transportarea materialelor
	%
	
	
	

	
	Total
	lei
	
	
	

	
	Cheltuieli de regie
	%
	
	
	

	
	Total
	lei
	
	
	

	
	Beneficiu de deviz
	%
	
	
	

	
	Total
	lei
	
	
	

	
	Ajustarea valorii (după caz)
	%
	
	
	

	
	Total
	lei
	
	
	

	
	TVA
	%
	
	
	

	Total deviz

	

	Întocmit
	_______________________________________________________________

(funcţia, semnătura)

	Verificat
	_______________________________________________________________

(funcţia, semnătura)

	

	Formularul nr.5
____________________________ 

 (denumirea obiectivului)
CATALOG DE PREŢURI UNITARE
(formular desfăşurat)


	Nr.
d/o
	Simbol norme 
şi cod resurse
	Lucrări şi 
cheltuieli
	Unitatea 
de măsură
	Consum 
de resurse 
pe unitate 
de măsură
	Valoarea, lei

	
	
	
	
	
	Pe unitate 
de măsură 
	Total 
(inclusiv salariu)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	

	Întocmit
	_______________________________________________________________

(funcţia, semnătura)

	Verificat
	_______________________________________________________________

(funcţia, semnătura)


Relaţii de contact Bătrînu Oxana- consultant principal, tel. 022253743, e-mail: oxana.batrinu@constcourt.md
Autoritatea contractantă: 
Curtea Constituţională a Republicii Moldova   
     Preşedintele grupului de lucru_____________________________

L.Ş.
